人民防空工程竣工验收监督须知

依据《中华人民共和国人民防空法》、《建设工程质量管理条例》、《人民防空工程质量监督管理规定》等法律、法规、规章的规定，人防工程竣工验收由建设单位组织，人防工程质量监督机构对人防工程竣工验收履行监督责任。

一、监督机构

济南市人防工程质量中心

二、监督依据

1、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

2、《人民防空工程质量监督管理规定》（国人防〔2010〕288号）

3、《山东省人民防空工程质量监督管理办法》（鲁防发〔2018〕9号）

4、《山东省人民防空工程质量监督档案管理办法》（鲁防发〔2017〕15号）

三、监督程序

（一）人防工程竣工验收由建设单位组织。建设单位在人防工程竣工验收7日前，通知人防工程质量监督机构。

（二）人防工程质量监督机构对人防工程竣工验收履行下列监督职责：

1、监督竣工验收的组织、程序、内容；

2、审查施工单位出具的人防工程质量竣工报告、设计单位出具的人防工程质量检查报告、监理单位出具的人防工程质量评估报告、防护设备定点企业出具的人防工程防护设备质量检查报告。对于单建式人防工程还应审查勘察单位出具的人防工程质量检查报告;

3、抽查工程实体落实人防工程建设强制性标准情况；

4、监督检查人防工程质量验收资料。

（三）人防工程质量监督机构应当在人防工程竣工验收合格后5日内，向人民防空主管部门提交工程质量监督报告。

五、竣工验收资料

1、济南市人防工程竣工验收监督资料RFZJ04（原件一份）；

2、其他资料RFZJ06（原件一份），竣工验收资料详见附表。

六、工作地址

济南市历下区龙驰路599号，济南市人防工程质量中心B116、B107室

七、工作时间

周一至周五全天

上午：9:00—12:00    下午：13:00—17:00

联系电话：0531—66623251、66623253

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（一）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 册 原 材 料 、 构 配 件 出 厂 质 量 证 明 单 及 进 场 检(试)验 | 1-1 钢筋 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、复印件（或抄件）贴条、钢筋复试及见证检测报告单 |  |
|  | 1-2 水泥、粗细骨料 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、水泥复试及见证检测报告、粗细骨料复试报告单 |  |
|  | 1-3 砖、砌块 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 砖（砌块）合格证、合格证贴条、出厂检验报告、复试及见证检测报告 |  |
|  | 1-4 型钢 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、复印件（或抄件）贴条、型钢复试报告单 |  |
|  | 1-5 钢筋机械 连接 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、型式检验报告 |  |
|  | 1-6 焊材 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 焊条（丝）、焊剂合格证、合格证贴条 |  |
|  | 1-7商品砼 预拌砂浆 | 预拌混凝土、预拌砂浆合格证 |  |
|  | 1-8 混凝土 外加剂 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、出厂检测报告、外加剂复试报告 |  |
|  | 1-9 防水材料 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、出厂检测报告、防水材料复试及见证检测报告单 |  |
|  | 1-10 门、窗 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、见证检测报告单 |  |
|  | 1-11涂料 | 材料、构配件进场检验记录、合格证、合格证贴条、涂料复试报告单 |  |
|  | 1-12 镶贴块料 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、出厂检测报告、复试报告单 （室内用大理石、花岗石、墙地砖及其他无机非金属材料放射性检测报告单） |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（二）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-13 保温材料 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、出厂检测报告、认定证书、备案表及复试报告单 |  |
|  | 1-14 孔口防护设备 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 孔口防护设备合格证、合格证贴条 |  |
|  |  | （1）孔口防护设备型式检验报告、（2）出厂检验报告 |  |
|  | 1-15 其它 建筑材料 | 材料、构配件进场检验记录表 |  |
|  |  | 合格证、合格证贴条、复试报告单 |  |
| 第 二 册 施 工 试 验 资 料 | 2-1 土壤试验 | 素土、灰土压实系数试验报告单（室内） |  |
|  | 2-2 砂浆试验 | 砂浆配合比通知单 |  |
|  |  | 砂浆标养试块试验报告单及见证检测报告、强度统计评定记录 |  |
|  |  | 砂浆同条件试块试验报告单 |  |
|  | 2-3 混凝土试验 | 混凝土配合比通知单 |  |
|  |  | （1）混凝土标养试块试验及见证检测报告、强度统计评定记录； |  |
|  |  | （2）口部防护密闭段（标养）试块报告单 |  |
|  |  | （1）混凝土同条件试块试验报告单及结构实体混凝土强度评定记录； |  |
|  |  | （2）口部防护密闭段（同条件）试块报告单 |  |
|  |  | 抗渗混凝土试验报告单 |  |
|  | 2-4 钢筋连接 | 钢筋试焊（机械连接工艺）试验报告单 |  |
|  |  | 钢筋施工焊（机械连接试）试验报告单及见证检测报告单 |  |
|  | 2-5 孔口防护设备功能检查记录 | 孔口防护设备出厂质量检测报告单 |  |
|  |  | 孔口防护设备安装质量检测报告单 |  |
|  | 2-6其它 试验 | 其它施工试验报告单 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（三）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 三 册 施 工 管 理 、 设 计 勘 察 资 料 | 3-1 工程概况 | 人民防空地下室工程概况表 |  |
|  |  | 人民防空地下室工程项目施工管理人员名单 |  |
|  |  | 人防施工现场质量管理检查记录 |  |
|  |  | 开工报告 |  |
|  | 3-2 施工准备资料 | 孔口防护设备定点生产和安装单位资质认定证书、进鲁备案证明、营业执照、组织机构代码证 |  |
|  |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |
|  |  | 施工组织设计审核表、施工组织设计（人防专篇） |  |
|  |  | 人防工程技术交底记录 |  |
|  |  | 专业操作上岗证 |  |
|  | 3-3 工程承诺 | 防护设备安装质量保修书 |  |
|  |  | 防护（化）设备质量保证书 |  |
|  |  | 人防工程保修书 |  |
|  | 3-4 地基施工 记录 | 地基验槽检查记录 |  |
|  |  | 地基处理记录 |  |
|  |  | 地基验收记录 |  |
|  | 3-5 施工检查 记录 | 预检记录 |  |
|  |  | 班组自检记录 |  |
|  |  | 工序交接检查记录 |  |
|  | 3-6日志 | 施工日志 |  |
|  | 3-7 质量（问题） | 质量事故（问题）设计处理意见（方案） |  |
|  | 3-9其它 | 其它资料 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（四）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 四 册 施 工 控 制 资 料 | 4-1 施工土施 工记录 | 工程定位测量放线记录 |  |
|  |  | 基槽验线记录 |  |
|  |  | 楼层平面放线记录、楼层标高抄测记录 |  |
|  |  | 地基钎探成果评定 |  |
|  | 4-2 混凝土施 工记录 | 混凝土开盘鉴定（现场搅拌） |  |
|  |  | 混凝土坍落度测试记录 |  |
|  |  | 混凝土浇灌申请书 |  |
|  |  | 混凝土拆模申请表 |  |
|  |  | 混凝土工程施工记录 |  |
|  |  | 砼养护测温记录（冬期、600°d）大体积混凝土养护测温记录 |  |
|  |  | 预拌砼交货检验记录表和交货试块报告 |  |
|  |  | 焊接材料烘培记录 |  |
|  |  | 砼结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录 |  |
|  | 4-3 隐蔽验收 记录 | 隐蔽工程验收记录（对结构重要部位的隐蔽应附见证照片记录） |  |
|  |  | 人防工程地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝、（防护）密闭门框安装、战时封堵埋件细部做法隐验收记录蔽验收记录 |  |
|  |  | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 |  |
|  | 4-4 使用功能 检查记录 | 地下室防水效果检查记录 |  |
|  |  | 有防水要求房间的蓄水试验记录 |  |
|  |  | 其它淋水、蓄水试验记录 |  |
|  |  | 其他施工检查记录 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（五）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 四 册 施 工 控 制 资 料 | 4-5 质量验收 记录 | 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 分部（子分部）工程验收记录 |  |
|  |  | 单位人民防空地下室工程质量竣工验收记录 人防工程竣工验收报告、工程竣工报告（施工单位） 人防工程质量评估报告（设计、勘察、监理单位） |  |
|  |  | 单位人民防空地下室工程质量控制资料核查记录 |  |
|  |  | 单位人民防空地下室工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | 单位人民防空地下室工程观感质量检查记录 |  |
|  |  | 分部（子分部）工程观感检查记录 |  |
|  | 4-6 结构工程 分部 | 防护密闭隔墙、密闭隔墙模板安装工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 防护密闭门、密闭门门框墙制作工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 模板安装、拆除工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 钢筋原材料检验批质量验收记录 |  |
|  |  | 钢筋加工、安装、连接检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 混凝土原材料检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 混凝土施工检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 砖（砌体）、混凝土小型空心砌块、石砌体工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 填充墙、配筋砌体工程检验批质量验收记录表 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（六）

| 分册 名称 | 子目录名称 |  | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 册 施 工 控 制 资 料 | 4-7 防水工程 分部 |  | 防水混凝土检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 卷材、涂料防水层检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 金属板、塑料板防水层检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 细部构造检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 细石混凝土防水层工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 密封材料嵌缝工程检验批质量验收记录表 |  |
|  | 4-8 孔口防护 分部 |  | 防护功能平战转换施工检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土防护密闭门、密闭门制作安装工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 钢制防护密闭门、密闭门安装工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 胶管式防爆波活门安装工程检验批质量验收记录表 |  |
|  |  |  | 悬摆式防爆波活门安装工程检验批质量验收记录表 |  |
|  | 装饰与装修分部 | 4-9 | 装饰与装修（地面子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-10 | 装饰与装修（抹灰子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-11 | 装饰与装修（门窗子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-12 | 装饰与装修（吊顶子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-13 | 装饰与装修（轻质隔墙子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-14 | 装饰与装修（饰面板、饰面砖子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-15 | 装饰与装修（涂饰子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-16 | 装饰与装修（裱糊与软包子分部）质量验收记录 |  |
|  |  | 4-17 | 装饰与装修（细部子分部）质量验收记录 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（七）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 五 册 战 时 给 排 水 工 程 施 工 技 术 资 料 | 5-1 施工 物资 资料 | 鲁SN-007设备（开箱）进场验收记录 |  |
|  |  | 鲁SN-008材料、成品、半成品进场验收记录 |  |
|  |  | 鲁SN-009合格证贴条、鲁SN-010复印件（或抄件）贴条 |  |
|  |  | 1.给水管管材、管件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 2.排水管管材、管件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 3.卫生器具合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 4.洗消器具合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 5.阀门合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 6.给水、排水设备，附件、器具合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 7.水处理设备，附件，器具合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 8.焊条合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 9.型钢合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 10.保温材料合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 11.防腐材料合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 12.标准件、紧固件（合格证质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 13.塑料给水管材、管件物理性能、力学性能、卫生性能试验 |  |
|  |  | 14.保温材料复试报告； |  |
|  |  | 15.其他材料、设备（质量证明单）及检测报告； |  |
|  | 5-2 施工 管理 资料 | 鲁SN-001图纸会审记录、鲁SN-002设计变更（洽商）记录 |  |
|  |  | 鲁SN-003施工组织设计方案 |  |
|  |  | 鲁SN-004技术（安全）交底记录 |  |
|  |  | 鲁SN-005安装施工日志 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（八）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 五 册 战 时 给 排 水 工 程 施 工 技 术 资 料 | 5-3 施工 控制 资料 | 鲁SN-011阀门（清洗）试验记录 |  |
|  |  | 鲁SN-012 管道隐蔽工程验收记录 |  |
|  |  | 鲁SN-013 水、气压试验记录 |  |
|  |  | 鲁SN-014室内 管道灌水试验记录 |  |
|  |  | 鲁SN-015非承压容器满水试验记录 |  |
|  |  | 鲁SN-020地漏及地面清扫口排水试验记录 |  |
|  |  | 鲁SN-025工序交接记录 |  |
|  |  | 鲁SN-027设备基础复检记录 |  |
|  |  | 鲁SN-028设备基础隐蔽工程验收记录 |  |
|  |  | 鲁SN-034防腐施工记录 |  |
|  |  | 鲁SN-035绝热施工记录 |  |
|  |  | ※鲁RF(ZS)-004战时给排水系统试验记录 |  |
|  | 5-4 施工 验收 资料 | 鲁SN-036施工现场质量管理检查记录 |  |
|  |  | 鲁SN-037单位工程质量竣工验收记录 |  |
|  |  | 鲁SN-038分部（子分部）工程验收记录 |  |
|  |  | 鲁SN-039分部（子分部）工程安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZS)-005战时给排水工程分部（子分部）工程观感检查记录 |  |
|  |  | ※鲁SN-041战时给水排水分部工程质量验收表 |  |
|  |  | 鲁SN-042 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZS)-001给排水管道穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZS)-002防护阀门（防爆波闸阀）安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZS)-003战时给排水管道附件及设备安装检验批质量验收记录表 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（九）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 六 册 战 时 通 风 工 程 施 工 技 术 资 料 | 6-1 施工 物资 资料 | 鲁TK-007设备（开箱）进场验收记录 |  |
|  |  | 鲁TK-008材料、成品、半成品进场验收记录 |  |
|  |  | 鲁TK-009合格证贴条、鲁TK-010复印件（或抄件）贴条 |  |
|  |  | 1.通风管材、管件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 2.通风机合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 3.油网除尘器合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 4.过滤吸收器合格证（质量证明单）及检测报告： |  |
|  |  | 5.通风设备附件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 6.阀门合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 7.排气活门合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 8.型钢合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 9.焊条合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 10.防腐材料合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 11.标准件、紧固件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 12.通风管材、管件物理性能、力学性能、卫生性能试验证明单 |  |
|  |  | 13.其他材料、设备合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  | 6-2 施工 管理 资料 | 鲁TK-001图纸会审记录 |  |
|  |  | 鲁TK-002设计变更（洽商）记录 |  |
|  |  | 鲁TK-003施工组织设计方案（施工方案） |  |
|  |  | 鲁TK-004技术（安全）交底记录、 |  |
|  |  | 鲁TK-005安装施工日志 |  |
|  | 6-3 施工 控制 资料 | 鲁TK-012 管道隐蔽工程验收记录 |  |
|  |  | 鲁TK-015风管强度检测记录 |  |
|  |  | 鲁TK-016风管系统漏风量检测记录 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（十）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 六 册 战 时 通 风 工 程 技 术 资 料 | 6-3 施工 控制 资料 | 鲁TK-017中、低压风管系统漏光检测记录 |  |
|  |  | 鲁TK-019设备基础复检记录 |  |
|  |  | 鲁TK-020设备基础隐蔽工程验收记录 |  |
|  |  | 鲁TK-025工序交接记录 |  |
|  |  | 鲁TK-030防腐施工记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZS)-008通风工程系统试验记录 |  |
|  | 6-4 施工 验收 资料 | 鲁TK-035施工现场质量管理检查记录 |  |
|  |  | 鲁TK-036单位工程质量竣工验收记录 |  |
|  |  | 鲁TK-037分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-009战时通风工程分部（子分部）工程观感检查记录 |  |
|  |  | 鲁TK-039 分部（子分部）工程验收记录 |  |
|  |  | 鲁TK-040 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 鲁TK-041风管与配件制作检验批质量验收记录表（Ⅰ）金属风管 |  |
|  |  | 鲁TK-042风管与配件制作检验批质量验收记录表（Ⅱ）非金属、复合材料风管 |  |
|  |  | 鲁TK-044风管系统安装检验批质量验收记录表（Ⅰ）送、排风，防排烟，除尘系统 |  |
|  |  | 鲁TK-047通风机安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 鲁TK-056防腐与绝热施工检验批质量验收记录（风管系统） |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-001通风、排烟风管穿防护密闭隔墙、密闭隔墙检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-002消声器、减振设备安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-003测压装置、压差测量管、气密测量管、增压管、放射性检测取样管、尾气检测取样管检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-004密闭阀门、排气活门安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-005通风管道、排烟管道与附件安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-006过滤器、除尘器、过滤吸收器安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZT)-007通风机、除湿机和柜式空调机安装检验批质量验收记录表 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（十一）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 七 册 战 时 电 气 工 程 施 工 技 术 资 料 | 7-1 施 工 物 资 资 料 | 鲁DQ-007设备（开箱）进场验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-008材料、成品、半成品进场验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-009合格证贴条、鲁DQ-010复印件（或抄件）贴条 |  |
|  |  | 1.电线、电缆、母线及附件合格证（质量证明单）及检测报告； ； |  |
|  |  | 2.电线槽、电缆桥架及附件合格证（质量证明单）及检测报告 |  |
|  |  | 3.人防专用电气设备（三防信号设备、防护密闭接线盒、防爆呼唤按钮等）合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 4.电气配管管材、管件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 5.配电箱、盘、板、柜、屏、控制台合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 6.接线盒合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 7.照明灯具及附件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 8.开关、插座合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 9.漏电保护器、熔断器、隔离开关、负荷开关等电气元件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 10.电气仪表、附件、器件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 11.电流互感器合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 12.变压器及附件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 13.蓄电池合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 14.电动机、发电机组及附件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 15.绝缘材料合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 16.型钢合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 17.焊条合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 18.防腐材料合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 19.标准件、紧固件合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 20.接线端子合格证（质量证明单）及检测报告； |  |
|  |  | 21.其他材料、器件、设备合格证（质量证明单）及检测报告； |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（十二）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 七 册 战 时 电 气 工 程 施 工 技 术 资 料 | 7-2 施工 管理 资料 | 鲁DQ-001图纸会审记录、鲁DQ-002设计变更（洽商）记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-003施工组织设计方案（施工方案） |  |
|  |  | 鲁DQ-004技术（安全）交底记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-005安装施工日志 |  |
|  | 7-3 施工 控制 资料 | 鲁DQ-011电气 工程隐蔽验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-012电气接地装置隐蔽验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-014避雷装置隐蔽验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-016电缆终端头（中间接头）制作记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-017电缆敷设施工记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-018电缆隐蔽验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-019.1电气等电位联结工程隐蔽验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-019.2等电位联结测试记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-020母线搭接螺栓的拧紧力矩施工记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-021电气绝缘电阻测试记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-022电气接地电阻测试记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-023漏电保护器检测记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-024电气照明通电时运行记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)--010战时电气系统试验记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)--011柴油发电机组试运行记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)--012柴油发电机组检验记录（Ⅰ）运行检验 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)--013柴油发电机组检验记录（Ⅱ）运行测定 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)--014柴油发电机组检验记录（Ⅲ）远动控制 |  |
|  | 7-4 施工 验收 资料 | 鲁DQ-030施工现场质量管理检查记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-031单位工程质量竣工验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-032分部（子分部）工程验收记录 |  |

人防工程（结建式）施工技术资料编制目录（十三）

| 分册 名称 | 子目录名称 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 七 册 战 时 电 气 工 程 施 工 技 术 资 料 | 7-4 施工 验收 资料 | 鲁DQ-033分部（子分部）工程安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-015战时电气工程分部（子分部）工程观感检查记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-035 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 鲁DQ-043不间断电源安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 鲁DQ-046电缆桥架安装及桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 鲁DQ-048电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 鲁DQ-053电缆头制作、接线线路绝缘测试检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | 鲁DQ-060避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表（Ⅰ）防雷引下线 |  |
|  |  | 鲁DQ-062建筑等电位联结检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-001电气防护密闭及密闭穿墙短管的制作安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-002变压器安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-003成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-004低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-005柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-006电线、电缆穿管和线槽敷线安装检验批质量验收记录 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-007电缆、电线穿防护密闭及密闭短管安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-008普通灯具安装检验批质量验收记录表 |  |
|  |  | ※济RF(ZD)-009接地装置安装检验批质量验收记录表 |  |

附件：

- RFZJ04

济南市人防工程

竣工验收监督资料

工程项目名称：

监督注册编号：

- RFZJ04-01-01

人防工程竣工验收监督申报书

市(县、区)人防工程质量监督机构：

我单位建设的                                 人防工程（监督注册编号：                 ）已完成设计文件和合同约定的各项内容，通过了监理单位组织的竣工预验收，现已具备了《建设工程质量管理条例》、《山东省人民防空工程质量监督管理办法》等要求的竣工验收条件，现拟定于     年     月     日组织设计、施工、监理、防护设备定点生产安装企业等有关单位进行单位工程竣工验收，请你单位派人对验收工作进行监督。

附：1.竣工验收人员组成名单；

2.工程竣工验收方案；

3.各责任主体单位质量合格证明文件

建设单位(公章)：

年    月    日

注：1.申请书由建设单位填写，监督机构存档。 2.单建人防工程竣工验收，勘察单位应参加。

RFZJ04-01-02

人防工程竣工验收人员组成名单

| 项目 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 职务（职称） | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  | 建设单位 | 项目负责人 |  |
| 副 组 长 |  |  | 监理单位 | 总监 |  |
| 成员 |  |  | 勘察单位 | 勘察负责人 （单建工程） |  |
|  |  |  | 设计单位 | 项目负责人 |  |
|  |  |  | 防护设备定点生产安装企业 | 项目负责人 |  |
|  |  |  | 施工单位 | 项目经理 |  |
|  |  |  | 施工单位 | 技术、质量 负责人 |  |
|  |  |  | 监理单位 | 专业监理工程师 |  |
|  |  |  | 设计单位 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |

注：1.此表由建设单位填写，报质监站一份。2.工程竣工验收由建设单位组织，组长应由建设单位项目负责人担任。各责任主体（项目）负责人必须参加竣工验收，若因故无法参加，替代人员应具备相应资格并出具有关授权文件。验收组应由5人以上单数人员组成。

- RFZJ04-01-03

人防工程竣工验收方案

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 一、验收时间： 年 月 日 二、验收地点： 三、验收人员组成：见上表。 四、验收内容及及执行验收规范：按现行国家验收规范和设计要求验收，着重孔口防护、平战功能转换、风、水、电等。 五、验收程序： （一）建设单位介绍验收组成员。 （二）建设、设计、施工、监理、防护设备定点生产安装企业等单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。各单位对汇报内容有没有需提的问题。 （三）建设、设计、施工、监理、防护设备定点生产安装企业等单位确认工程档案资料完备情况。 （四）实地查验工程实体质量。根据现行国家人防工程验收标准对土建、设备安装等质量进行观感检查。 （五）建设、设计、施工、监理、防护设备定点生产安装企业等单位根据现行国家工程验收标准，综合本工程施工过程中地基（单建）、防护结构、孔口防护等工程质量情况对工程施工、设备安装质量、平战功能转换措施落实和各管理环节等方面作出总体评价，讨论本工程是否达到工程质量合格标准，能否交付使用。 （六）形成工程验收意见，验收组人员签字认可。 （七）质量监督机构人员对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范等情况进行监督。 （八）建设单位总结发言。 （九）其他。（可加附页） |  |  |  |

注：1.此表由建设单位填写，监督机构存档2.填表内容应包括：验收程序、各责任主体签字认可的质量文件审查，工程现场抽查，验收执行标准。 3.单建人防工程竣工验收，勘察单位应参加竣工验收。

RFZJ04-01-04

施工单位人防工程质量竣工报告

| 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 施工单位地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 质量验收意见： 1.我单位在施工中建立了工程质量保证体系，落实各级质量责任及质量控制程序； 2.本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3.在施工过程中，严格执行各项人防工程强制性标准和强制性条文的要求； 4.施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题已改正，并得到监理单位认可； 5.工程施工技术档案及验评资料齐全； 6.经自查，工程已达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级。 |  |  |  |  |
| 项目经理：(签名) 年 月 日 |  |  | 施 工 企 业 公 章 |  |
| 企业法人代表：(签名) 年 月 日 |  |  |  |  |

注：施工单位详细自评内容见附页。

RFZJ04-01-05

勘察单位人防工程质量检查报告

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 质量验收意见： 1.本工程按照法律、法规和勘察合同进行勘察工作； 2.本工程严格按强制性条文进行勘察工作； 3.本工程提供的勘察成果符合合同要求，且真实、准确； 4.按要求参加了工程地基检验； 5.经确认本工程勘察工作符合国家规范标准要求，现场地质情况与勘察报告相符，工程质量达到勘察要求。 |  |  |  |  |
| 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 勘 察 企 业 公 章 |  |
| 企业法人代表： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：单建工程提报此表

RFZJ04-01-06

设计单位人防工程质量检查报告

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 质量验收意见： 1.通过现场全面检查，确认工程质量满足设计文件要求，认可施工单位的自评意见； 2.本工程严格按照法律、法规和有关部门的批文，根据勘察成果文件进行设计； 3.本工程设计严格执行强制性标准和强制性条文要求； 4.在施工过程，设计单位签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）符合国家规范、强制性标准要求。重大设计变更经过了当地人防主管部门或其委托的施工图设计文件审查机构审查批准。按规定参加了图纸会审； 5.未发现可能降低防护结构安全、影响主要防护功能的质量缺陷； 6.本工程已完成工程设计文件的各项内容，符合设计图纸和规范要求，同意验收。 |  |  |  |  |
| 项目负责人：(签名) 年 月 日 |  |  | 设 计 单 位 公 章 |  |
| 单位法人代表：(签名) 年 月 日 |  |  |  |  |

RFZJ04-01-07

监理单位人防工程质量评估报告

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 质量验收意见： 1.我单位依法承揽本工程，建立以总监为中心的质量保证体系，落实专业人员岗位责任制，严格按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、平行检验等方式，对隐蔽工程、分项、分部工程或工序及时进行验收签证； 2.在施工过程中，按照监理合同的内容，严格执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件，严格执行工程报验制度，主要建筑材料、防护（化）设备进场检验制度，见证取样制度等； 3.对施工中存在的质量问题，及时下发“监理工程师通知单”，要求施工单位按时限落实整改，全部问题已整改完毕； 4.在施工单位完成自建后，我单位组织各专业监理工程师对工程质量进行了竣工预验收，经评定认为该工程完成了工程设计和合同约定的各项内容，质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定，符合勘察、设计图纸及施工规范要求，工程质量等级合格； 5.工程无遗留质量缺陷。 |  |  |  |  |
| 总监理工程师：(签名) 年 月 日 |  |  | 监 理 单 位 公 章 |  |
| 企业法人代表：(签名) 年 月 日 |  |  |  |  |

注：监理单位详细评估内容见附页。

RFZJ04-01-08

防护（化）设备定点生产企业

人防工程防护设备质量检查报告

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 质量验收意见： 1.我公司建立了工程质量保证体系，落实各级质量责任制及质量控制程序等。 2.在施工过程中，严格执行人防工程防护设备安装强制性标准和强制性条文要求，存在的质量问题已全部整改到位； 3.防护设备出厂严格执行按批次检验抽检，抽检质量合格； 4.入场防护设备符合设计要求，提供了质量合格证明文件； 5.防护设备安装质量技术资料齐全； 6.经检查，防护设备安装完成了全部设计内容，质量满足有关规范和标准要求。 |  |  |  |  |
| 项目负责人： （签名） 年 月 日 |  |  | 防 护 设 备 企 业 公 章 |  |
| 企业法人代表： （签名） 年 月 日 |  |  |  |  |

RFZJ04-01-09

人防工程防护（化）设备竣工验收一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护设备 | 生产安装企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 防护（密闭）门型号 |  | 出厂编号 |  | 序号 |  | 防护（密闭）门型号 |  | 出厂编号 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 防爆波活门型号 |  | 出厂编号 |  | 序号 |  | 防爆波活门型号 |  | 出厂编号 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 防化设备 | 生产安装企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 过滤吸收器型号 |  | 设备编号 |  | 序号 |  | 过滤吸收器型号 |  | 设备编号 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 其他设备 | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 数量 |
| 备注：本表共 页，此页为第 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签章） 项目经理： 年 月 日 |  |  | 设计单位（签章） 项目负责人： 年 月 日 |  | 监理单位（签章） 总监： 年 月 日 |  | 防护设备厂家（签章） 项目负责人： 年 月 日 |  | 建设单位（签章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

注：1.防护（化）设备中密闭观察窗、封堵板、防爆呼唤按钮、防爆波地漏、防爆波清扫口、战时风机、通风方式转换箱、通风方式控制箱、密闭阀门、油网滤尘器、自动排气活门等，以及平时不安装的临战转换设备均填入其他设备栏目中。2.防爆波活门包括悬板式防爆波活门、胶管式防爆波活门、防爆超压排气活门、悬板式防爆波屏蔽活门。3.如设备过多，可自行添加表格行数或加页。

RFZJ04-02-01

人防工程建设单位竣工验收记录表（一）

| 工 程 概 况 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程开工时间 | 年 月 日 | 工程竣工时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 人防审批文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 勘察单位（单建工程） |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 防护设备定点 生产企业 单位全称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 防化设备定点生产企业 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 竣工验收程序 |  | 建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于 * 年 * 月 *日组织设计、施工、监理、防护设备定点生产安装企业等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中， ** 人防工程质量监督站对工程竣工验收实施了监督。 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收内容 |  | 验收人员听取和审阅了建设、设计、勘察（单建工程）、施工、监理、防护设备定点生产安装企业的工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收组织 |  | 建设单位组织设计、施工、监理、防护设备定点生产安装企业等单位人员及有关专家成立了验收组。 ** 任组长， ** 任副组长，** 为验收组成员，制定了验收方案，对工程进行验收。 |  |  |  |  |  |  |

RFZJ04-02-02

人防工程建设单位竣工验收记录表（二）

| 竣工验收标准 | 现行国家有关人防工程建设的法律、法规、标准及有关规定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 参建各单位对工程质量的评价 | 参建各单位根据各自分工，发表了意见，提交了质量证明文件。认为本工程完成了合同和设计内容，经评定工程质量满足法律、法规和人防工程建设强制性标准要求，同意验收。 |  |
| 工程 质量 验收 情况 | 项目 | 验收记录 |
|  | 分部工程验收 | 共 分部，符合要求 分部。结构分部：合格/不合格；孔口防护分部：合格/不合格。 |
|  | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 项，经核定符合要求 项。（按照涉及内容如实填写） |
|  | 功能检测 | 共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项。 |
|  | 观感质量验收 | 共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项。经返修处理符合要求的 项。（按照涉及内容如实填写）。 |
|  | 综合验收结论 | 符合要求，同意验收 |
| 工程 竣工 验收 意见 | 经验收组共同检查，认为该工程质量符合法律、法规、工程建设强制标准及设计文件和合同要求，防护结构工程、孔口防护工程、给排水、电气、通风等工程质量控制资料齐全，安全和主要使用功能检查符合要求，平战功能转换措施已落实到位，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意竣工验收，工程质量达到合格。 |  |
| 备注 |  |  |

- RFZJ04-02-03

人防工程建设单位竣工验收记录表（三）

年  月  日

| 人防工程竣工验收组成员签到表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 姓 名 | 工作单位 | 资格级别 （或职称） | 职 务 | 本人签字 |
| 组长 | ** | 建设单位 | ** | 项目负责人 | ** |
| 副组长 | ** | 监理单位 | ** | 总监 | ** |
| 验收组成员 | ** | 勘察单位（单建工程） | ** | 勘察负责人 | ** |
|  | ** | 设计单位 | ** | 项目负责人 | ** |
|  | ** | 监理单位 | ** | 监理员 | ** |
|  | ** | 施工单位 | ** | 项目经理 | ** |
|  | ** | 施工单位 | ** | 技术、质量负责人 | ** |
| 建设单位（公章）： |  |  |  |  |  |
| 注：组长应由建设单位项目负责人担任。各责任主体（项目）负责人必须参加，有关人员在现场签字，建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责。 |  |  |  |  |  |

- RFZJ06-01-01

分部（子分部）工程质量验收记录

| 人民防空地下室 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 施工段数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  |  | 施工单位检查评定 |  | 验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全、功能、防护功能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  | 项目专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- RFZJ06-01-02

单位人民防空地下室工程质量验收记录

| 人民防空地下室工程名称 |  |  |  | 抗力等级 |  |  | 所在层／ 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战时用途 |  |  |  | 平时用途 |  |  | 结构类型 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术 负责人 |  |  | 开工时间 | 年 月 日 |
| 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 竣工时间 | 年 月 日 |
| 序号 | 项 目 |  | 验 收 记 录 |  |  |  | 验 收 结 论 |  |
| 1 | 分部工程 |  | 共 分部，经查 分部， 符合标准及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全、主要使用功能、防护功能核查及抽查结果 |  | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  |
|  | （公章） 单位（项目） 负责人 年 月 日 |  | （公章） 总监理工程师 年 月 日 |  | （公章） 单位负责人 年 月 日 |  | （公章） 单位（项目） 负责人 年 月 日 |  |

- RFZJ06-02

单位人民防空地下室工程质量控制资料核查记录

（表一）

| 人民防空 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 结 构 与 防 护 | 防空地下室工程图纸会审、设计变更、洽商资料 |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 防护专用设备合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 5 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |
| 6 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 预拌混凝土、砂浆合格证 |  |  |  |  |
| 9 |  | 结构工程检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |
| 10 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 11 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |
| 12 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 给 排 水 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 防护专用设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球实验记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 通 风 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 防护专用设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 5 |  | 战时通风系统调试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |

单位人民防空地下室工程质量控制资料核查记录

（表二）

| 人民防空 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 战 时 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进厂检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 防护专用设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师(建设单位项目负责人)： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- RFZJ06-03

单位人民防空地下室工程观感质量检查记录

| 人民防空 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 结 构 与 防 护 | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 室内墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 室内地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室内顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 楼梯、踏步、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 门 窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 防护密闭门、密闭门、活门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 战时封堵预埋件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 给 排 水 | 管道接口、坡度、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 卫生器具、支架、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 检查口、（防爆）扫除口、（防爆）地漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 通 风 | 风管、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风口、风阀、密闭阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 风机、防护（化）通风设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 电 气 | 配电箱、盘、板、接线盒 密闭接线盒、防爆呼唤按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备器具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防雷、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师(建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RFZJ06-04

单位人民防空地下室工程安全和功能

检验资料核查及主要功能抽查记录

| 人民防空 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 结 构 与 防 护 | 地下室防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防护设备密闭性能检测 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 给 排 水 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 通 风 | 战时通风系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 战 时 电 气 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师(建设单位项目负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |